## Istruzioni per l'uso
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Valutazione delle incertezze di misura ( Linee Guida - Allegato 2 )
-Istruzioni per l'uso -
Questo file di calcolo delle incertezze di misura è organizzato in tre sezioni :
Sezione 1
Calcolo del livello equivalente LAeq,Ti di un ciclo lavorativo di durata Ti
e della relativa incertezza di misura e(LAeq,Ti).
(Linee Guida - Allegato 2 § 3.1 )
Nella colonna B della tabella vanno inseriti i valori delle misure, relative ad un ciclo lavorativo di
durata Ti, effettuate in una qualsiasi postazione di lavoro.
Nella colonna C inserire direttamente il valore di es relativo all'incertezza strumentale riportata nel
certificato di taratura SIT o WECC del fonometro . In mancanza di questo dato inserire il
valore di 0,7 dB (Linee Guida - Allegato 2 § 2 ).
Saranno calcolati automaticamente :
a) Il livello equivalente LAeq,Ti
b) I'incertezza totale sul livello equivalente e(LAeq, Ti)
b) I'incertezza ambientale sul livello equivalente eA(LAeq, Ti)
Sezione 2
Calcolo del livello di esposizione personale giornaliero LEP,d e dell'incertezza associata.
(Linee Guida - Allegato 2 § 5 )
Nella colonna A della tabella vanno inseriti i valori di LAeq, Ti calcolati nella Sezione 1 per ogni ciclo
lavorativo di durata Ti in una qualsiasi postazione di lavoro.
Nella colonna B vanno inseriti i valori delle incertezze sui livelli equivalenti eA(LAeq, Ti) calcolati nella Sezione 1
per ogni ciclo lavorativo di durata Ti in una qualsiasi postazione di lavoro. Nel caso in cui i valori di LAeq, Ti
siano stati misurati direttamente (Linee Guida - Allegato 2 § 3.2), devono essere inseriti i valori delle incertezze
e(LAeq, Ti) determinate secondo quanto indicato nelle Linee Guida - Allegato 2 § 2.
Nella colonna C vanno inseriti i tempi di esposizione dichiarati Ti.
Nella colonna F inserire direttamente il valore di es relativo all'incertezza strumentale riportata nel certificato
di taratura SIT o WECC del fonometro . In mancanza di questo dato inserire il valore di 0,7 dB
(Linee Guida - Allegato 2 § 2 ).
Come riportato nelle Linee Guida all'Allegato 2 § 4, anche i tempi di esposizione possono essere
affetti da incertezze. Per il loro calcolo seguire le tre opzioni sotto riportate:
a) Per calcolare le incertezze sulla base di valori stimati dall'operatore, inserirli nella colonna E e digitare
"SI" nella casella corrispondente a "Utilizza e(Ti) inserito nella colonna E della tabella".
b) Per calcolare automaticamente le incertezze, indicare "SI" nella casella corrispondente a
"Utilizza e(Ti) calcolata in modo automatico".
Attenzione ! Tale metodo fornisce comunque un valore minimo dell'incertezza pari a 2,5'.
c) Se si vogliono ignorare le incertezze sui tempi di esposizione Ti, indicare "SI" nella casella
corrispondente a "Utilizza e(Ti) = 0"
Segue ./.
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Valutazione delle incertezze di misura ( Linee Guida - Allegato 2 )
Segue - Istruzioni per l'uso -
Sezione 3
Calcolo del livello di esposizione personale settimanale LEP,w e dell'incertezza associata.
( Linee Guida - Allegato 2 § 5 )
Nella colonna A della tabella vanno inseriti i valori di LEP,d calcolati per ciascuno dei giorni costituenti
la settimana di lavoro e nella colonna B i valori delle relative incertezze eA (LEP,d) calcolati nella
Sezione 2.
Nella colonna C inserire direttamente il valore di es relativo all'incertezza strumentale riportata nel
certificato di taratura SIT o WECC del fonometro. In mancanza di questo dato inserire il
valore di 0,7 dB (Linee Guida - Allegato 2 § 2 ).

## Sezione 1
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Sezione 1
Calcolo del livello equivalente e della incertezza associata, relativo ad un ciclo
lavorativo di durata Ti, in una qualsiasi postazione di lavoro.
( Linee Guida - Allegato 2 § 2 e § 3.1 ).
|  | A | B |  | C
|  | Campionamento | LAeq,Ti - dB(A) |  | es
|  | n. | misurato |  | inserito |  |  | media ar. | dev. st. | inc.v.m.
|  | 1 | 88 |  | 0.5 |  |  | 85 | 3 | 2.0132
|  | 2 | 85
|  | 3 | 82 |  |  |  |  | LAeq | 86.035
|  | 4 |  |  |  | d.s. e (LAeq,Ti) | calcolo ei | incertezza | 2.0744 | 2.1314
|  | 5 |  |  |  | 3 | 2.0132 | numeri | 3 | 2.0744
|  | 6 | [5 empty] | inserito | 1
7
8
9
10
LAeq,Ti Livello equivalente |  |  |  | 86.035 | dB(A)
e(LAeq,Ti) Incertezza totale sul livello equivalente |  |  |  | 2.0744 | dB
eA(LAeq,Ti) Incertezza ambientale sul livello equivalente |  |  |  | 2.0132 | dB

## Sezione 2
|  |  | ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE | [7 empty] | incertezza | zero | 0.0050944
|  |  | E LA SICUREZZA DEL LAVORO | [7 empty] | incertezza | operat | 0.0050944
[11 empty] | incertezza | calcolato
Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Sezione 2
Calcolo del livello di esposizione personale quotidiana LEP,d e dell'incertezza
associata ( Linee Guida - Allegato 2 § 5 )
| A | B | C | D | E | F
n. | LAeq,Ti | eA (LAeq,Ti) | Ti | e (Ti) | e (Ti) | es |  |  |  |  | calcolo Lep,d |  | calcolo eps(Lep,d)
| dB(A) | dB | minuti | minuti | minuti | dB |  |  |  | energia |  | 1° term - up | 2° term -up | 2°termp-up | down
|  |  |  | Calcolato aut. | Inserito | Inserito | [6 empty] | opzione 2 | opzione 1
1 | 86 | 0.2 | 300 | 12 | 60 | 0.5 |  |  |  | 398107170.5535 | 119432151166.049 | 1.2838e+21 | 2.2822e+19 | 5.7056e+20 | 1.4264e+22
2 | 85 | 0.3 | 120 | 4.8 | 30 |  |  |  |  | 316227766.0168 | 37947331922.0206 | 1.44e+19 | 2.304e+18 | 9e+19 | 1.44e+21
3 | 81 | 0.1 | 60 | 2.5 | 15 |  |  |  |  | 125892541.1794 | 7553552470.765 | 5.7056e+17 | 99055824528819392 | 3.566e+18 | 5.7056e+19
4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilizza e (Ti) = 0 | [6 empty] | si |  | somme | 840227494.7498 | 164933035558.835 | 1.2987e+21 | 2.5226e+19 | 6.6413e+20 | 1.5761e+22
Utilizza e (Ti) calcolato in modo automatico | [6 empty] | no
Utilizza e (Ti) inserito nella colonna E della tabella. | [6 empty] | no |  |  |  | Lep,d |  | eps(LEP,d) | eps(LEP,d)
[13 empty] | opzione 2 | opzione 1
|  | Te |  | 480 | minuti |  |  | 3 |  |  | 85.3607 |  | 0.60215 | 1.0617 | 0.57654 | scegli e (Ti)
|  | LEP,d |  | 85.3607 | dB(A) |  |  | 0.57654 |  |  |  |  | 0.33554 | 0.93654 | 0.28706
|  | e (LEP,d) |  | 0.57654 | dB |  |  | 0.28706 |  | 1 |  |  | auto | corr | zero
|  | eA (LEP,d) |  | 0.28706 | dB |  |  |  |  | 0
0
1
3

## Sezione 3
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
Sezione 3
Calcolo del livello di esposizione personale settimanale LEP,w e dell'incertezza
associata ( Linee Guida - Allegato 2 § 5 ).
|  | A | B | C
|  | LEP,d | eA (LEP,d) | es |  | calcolo Lep,w | calcolo eps(Lep,w)
|  | dB(A) | dB | dB
| 1° giorno | 88 | 1 | Inserito |  | 630957344.4802 | 3.9811e+17
| 2° giorno | 88 | 1 | 0.5 |  | 630957344.4802 | 3.9811e+17
| 3° giorno | 86 | 2 |  |  | 398107170.5535 | 6.3396e+17
| 4° giorno | 86 | 2 |  |  | 398107170.5535 | 6.3396e+17
| 5° giorno | 84 | 1.5 |  |  | 251188643.151 | 1.4197e+17
| 6° giorno |  |  |  |  | 1 | 0
| 7° giorno |  |  |  |  | 1 | 0
[5 empty] | valori | Lep,w | eps(Lep,w)
[5 empty] | 10 | 86.6451 | 0.81466
| LEP,w = | 86.6451 | dB(A)
| e (LEP,w) | 0.81466 | dB